## Sheet1
PLC | Tagname | TagIndex | TagType | TagDataType | TagValue | Status | Timestamp
[PLANT_1] | P1_CO2_COMP_RUN | 0 | 3 | -1 | 1 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | P1_NH3_COMP_RUN | 1 | 3 | -1 | 1 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | P2_CO2_COMP_RUN | 2 | 3 | -1 | 1 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | P2_NH3_COMP_RUN | 3 | 3 | -1 | 1 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | PLANT_01_DRY_CO2_FLOW.PV_Output | 4 | 2 | 1 | 3759.3501 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | PLANT_02_DRY_CO2_FLOW.PV_Output | 5 | 2 | 1 | 4639.4448 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | PLANT_01_VENT_CO2_FLOW.PV_Output | 6 | 2 | 1 | 122.4526 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | PLANT_02_COOLING_CO2_FLOW.PV_Output | 7 | 2 | 1 | -1 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | TOTAL_DRY_CO2_FLOW | 8 | 2 | 1 | 8398.7949 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[MP_MICRO] | P1_CO2_COMP_CURR | 9 | 2 | 1 | 488 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | MODBUS_DATA_MICRO820[61] | 10 | 2 | 1 | 540 | Success | 2025-11-27 12:07:55
::[P1_NH3_PLC] | B3:0/15 | 11 | 2 | 0 | 1 | OK | 2025-11-27 12:07:55
::[P1_NH3_PLC] | N7:14 | 12 | 2 | 0 | 374 | OK | 2025-11-27 12:07:55
::[P2_NH3_PLC] | B3:0/15 | 13 | 2 | 0 | 1 | OK | 2025-11-27 12:07:55
::[P2_NH3_PLC] | N7:14 | 14 | 2 | 0 | 0 | OK | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | P1_MFM[27] | 15 | 2 | 1 | 727.2343 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | P2_MFM[27] | 16 | 2 | 1 | 832.2064 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P3_DRIER] | CO2_COMP_2_MT_RUN_FEEDBACK | 17 | 3 | -1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | DATA_FROM_P3DRIER[15] | 18 | 2 | 1 | -1124.1844 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | DATA_FROM_P3DRIER[28] | 19 | 2 | 1 | -25 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | PLANT_3_DI_MAPPING.20 | 20 | 3 | -1 | 1 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P3_DRIER] | CO2_COMP_1_MT_RUN_FEEDBACK | 21 | 3 | -1 | 1 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | PLANT_3_DI_MAPPING.24 | 22 | 3 | -1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | PLANT_3_DI_MAPPING.22 | 23 | 3 | -1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | P3_MFM[27] | 24 | 2 | 1 | 18.8781 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | ST01_Level.EngValueField | 25 | 2 | 1 | 203.5208 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | P2_DRIER_AI[03] | 26 | 2 | 1 |  | Path segment error | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | ST02_Level.EngValueField | 27 | 2 | 1 | 171.5243 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | P2_DRIER_AI[04] | 28 | 2 | 1 |  | Path segment error | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | ST03_Level.EngValueField | 29 | 2 | 1 | 194.7881 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | P2_DRIER_AI[05] | 30 | 2 | 1 |  | Path segment error | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | P2_DRIER_AI[07] | 31 | 2 | 1 |  | Path segment error | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | P2_DRIER_AI[02] | 32 | 2 | 1 |  | Path segment error | 2025-11-27 12:07:55
[P1_DRIER] | TOW_A_SHELL_TEMP | 33 | 2 | 1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_DRIER] | DR_REACT_OL_PRESS | 34 | 2 | 1 | 11.6246 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_DRIER] | DR_REACT_OL_TEMP | 35 | 2 | 1 | 27 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_DRIER] | DR_HEATER_SHELL_TEMP | 36 | 2 | 1 | 11.5 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_DRIER] | DR_HEATER_OL_TEMP | 37 | 2 | 1 | 23.3 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_DRIER] | DR_4WAY_TOP_SOV_CLOSE_FB | 38 | 3 | -1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_DRIER] | DR_4WAY_TOP_SOV_OPEN_FB | 39 | 3 | -1 | 1 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_DRIER] | DR_4WAY_BOT_SOV_CLOSE_FB | 40 | 3 | -1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_DRIER] | DR_4WAY_BOT_SOV_OPEN_FB | 41 | 3 | -1 | 1 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_DRIER] | TOW_B_SHELL_TEMP | 42 | 2 | 1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | P1_DRY_CO2_FLOW_TOT1.Total | 43 | 2 | 0 | 13684927 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_DRIER] | DEW_POINT | 44 | 2 | 1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_DRIER] | DIFF_PRESS | 45 | 2 | 1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_DRIER] | DR_BLOWER_RUN_FB | 46 | 3 | -1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_DRIER] | DR_HTR_01_RUN_FB | 47 | 3 | -1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_DRIER] | DR_HTR_02_RUN_FB | 48 | 3 | -1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_DRIER] | DR_TOWER_A_FB | 49 | 3 | -1 | 1 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_DRIER] | DR_TOWER_B_FB | 50 | 3 | -1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_MOT] | TOW_A_SHELL_TEMP | 51 | 2 | 1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_MOT] | MOT_REACT_OL_PRESS | 52 | 2 | 1 | 3.81 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_MOT] | MOT_REACT_OL_TEMP | 53 | 2 | 1 | 39.4 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_MOT] | MOT_4WAY_TOP_SOV_CLOSE_FB | 54 | 3 | -1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_MOT] | MOT_4WAY_TOP_SOV_OPEN_FB | 55 | 3 | -1 | 1 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_MOT] | DIFF_PRESS | 56 | 2 | 1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_MOT] | MOT_4WAY_BOT_SOV_CLOSE_FB | 57 | 3 | -1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_MOT] | MOT_4WAY_BOT_SOV_OPEN_FB | 58 | 3 | -1 | 1 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_MOT] | MOT_BLOWER_RUN_FB | 59 | 3 | -1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_MOT] | MOT_HTR_01_RUN_FB | 60 | 3 | -1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_MOT] | MOT_HTR_02_RUN_FB | 61 | 3 | -1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_MOT] | MOT_TOWER_A_FB | 62 | 3 | -1 | 1 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_MOT] | MOT_TOWER_B_FB | 63 | 3 | -1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P2_DRIER] | TOW_A_SHELL_TEMP | 64 | 2 | 1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P2_DRIER] | DRIER_REACT_OL_PRESS | 65 | 2 | 1 | -11.4913 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P2_DRIER] | DRIER_REACT_OL_TEMP | 66 | 2 | 1 | 120 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P2_DRIER] | DRIER_HEATER_OL_TEMP | 67 | 2 | 1 | 123.4 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P2_DRIER] | TOW_B_SHELL_TEMP | 68 | 2 | 1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | DRY_CO2_FLOW_TOT1.Total | 69 | 2 | 0 | 12987711 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P2_DRIER] | DEW_POINT | 70 | 2 | 1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P2_DRIER] | DIFF_PRESS | 71 | 2 | 1 | -4.8701 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P2_DRIER] | DRIER_BLOWER_RUN_FB | 72 | 3 | -1 | 1 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P2_DRIER] | DRIER_HTR_01_RUN_FB | 73 | 3 | -1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P2_DRIER] | DRIER_HTR_02_RUN_FB | 74 | 3 | -1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P2_DRIER] | DRIER_4WAY_BOT_SOV_CLOSE_FB | 75 | 3 | -1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P2_DRIER] | DRIER_4WAY_BOT_SOV_OPEN_FB | 76 | 3 | -1 | 1 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P2_DRIER] | DRIER_4WAY_TOP_SOV_CLOSE_FB | 77 | 3 | -1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P2_DRIER] | DRIER_4WAY_TOP_SOV_OPEN_FB | 78 | 3 | -1 | 1 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P2_DRIER] | DRIER_TOWER_A_FB | 79 | 3 | -1 | 1 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P2_DRIER] | DRIER_TOWER_B_FB | 80 | 3 | -1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_MOT] | P2_TOW_A_SHELL_TEMP | 81 | 2 | 1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_MOT] | P2_MOT_REACT_OL_PRESS | 82 | 2 | 1 | 18.6806 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_MOT] | P2_MOT_REACT_OL_TEMP | 83 | 2 | 1 | 115.5 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_MOT] | P2_MOT_4WAY_TOP_SOV_CLOSE_FB | 84 | 3 | -1 | 1 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_MOT] | P2_MOT_4WAY_TOP_SOV_OPEN_FB | 85 | 3 | -1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_MOT] | P2_MOT_4WAY_BOT_SOV_CLOSE_FB | 86 | 3 | -1 | 1 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_MOT] | P2_MOT_4WAY_BOT_SOV_OPEN_FB | 87 | 3 | -1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_MOT] | P2_HEATER_SHELL_TEMP | 88 | 2 | 1 | 165.8 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_MOT] | P2_MOT_HEATER_OL_TEMP | 89 | 2 | 1 | 189.2 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_MOT] | P2_MOT_BLOWER_RUN_FB | 90 | 3 | -1 | 1 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_MOT] | P2_MOT_HTR_01_RUN_FB | 91 | 3 | -1 | 1 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_MOT] | P2_MOT_HTR_02_RUN_FB | 92 | 3 | -1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_MOT] | P2_DIFF_PRESS | 93 | 2 | 1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_MOT] | P2_MOT_TOWER_A_FB | 94 | 3 | -1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_MOT] | P2_MOT_TOWER_B_FB | 95 | 3 | -1 | 1 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P3_DRIER] | TOW_A_SHELL_TEMP | 96 | 2 | 1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P3_DRIER] | DRIER_REACT_OL_PRESS | 97 | 2 | 1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P3_DRIER] | DRIER_REACT_OL_TEMP | 98 | 2 | 1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P3_DRIER] | DRIER_HEATER_OL_TEMP | 99 | 2 | 1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P3_DRIER] | DRIER_4WAY_TOP_SOV_CLOSE_FB | 100 | 3 | -1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P3_DRIER] | DRIER_4WAY_TOP_SOV_OPEN_FB | 101 | 3 | -1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P3_DRIER] | DRIER_4WAY_BOT_SOV_CLOSE_FB | 102 | 3 | -1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P3_DRIER] | DRY_CO2_FLOW | 103 | 2 | 1 | -1124.1844 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | P3_DRY_CO2_FLOW_TOT1.Total | 104 | 2 | 0 | 4106771.5 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P3_DRIER] | DRIER_BLOWER_RUN_FB | 105 | 3 | -1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P3_DRIER] | DRIER_HTR_01_RUN_FB | 106 | 3 | -1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P3_DRIER] | DRIER_UNITS[2] | 107 | 2 | 0 |  | Path destination unknown | 2025-11-27 12:07:55
[P3_DRIER] | DRIER_TOWER_A_FB | 108 | 3 | -1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P3_DRIER] | DRIER_TOWER_B_FB | 109 | 3 | -1 | 0 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | SR_CO2_LIVE_DATA[0] | 110 | 2 | 1 | 0.32 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | SR_CO2_LIVE_DATA[1] | 111 | 2 | 1 | 8.1 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | SR_CO2_LIVE_DATA[2] | 112 | 2 | 1 | 3.3 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | SR_CO2_LIVE_DATA[3] | 113 | 2 | 1 | 88 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | SR_CO2_LIVE_DATA[4] | 114 | 2 | 1 | 22.1 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | SR_CO2_LIVE_DATA[5] | 115 | 2 | 1 | 103.8 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | SR_CO2_LIVE_DATA[6] | 116 | 2 | 1 | 23.5 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | SR_CO2_LIVE_DATA[7] | 117 | 2 | 1 | 83.1 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | SR_CO2_LIVE_DATA[8] | 118 | 2 | 1 | 0.2 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | SR_CO2_LIVE_DATA[10] | 119 | 2 | 1 | 1.4 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | SR_CO2_LIVE_DATA[12] | 120 | 2 | 1 | 488 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | SR_CO2_LIVE_DATA[13] | 121 | 2 | 1 | 100 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | SR_CO2_LIVE_DATA[14] | 122 | 2 | 1 | 100 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | SR_CO2_LIVE_DATA[16] | 123 | 2 | 1 | 0.36 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | SR_CO2_LIVE_DATA[17] | 124 | 2 | 1 | 6.4 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | SR_CO2_LIVE_DATA[18] | 125 | 2 | 1 | 4.1 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | SR_CO2_LIVE_DATA[19] | 126 | 2 | 1 | 88.2 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | SR_CO2_LIVE_DATA[20] | 127 | 2 | 1 | 22.4 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | SR_CO2_LIVE_DATA[21] | 128 | 2 | 1 | 103.1 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | SR_CO2_LIVE_DATA[22] | 129 | 2 | 1 | 24 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | SR_CO2_LIVE_DATA[23] | 130 | 2 | 1 | 81.8 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | SR_CO2_LIVE_DATA[24] | 131 | 2 | 1 | 0.4 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | SR_CO2_LIVE_DATA[26] | 132 | 2 | 1 | 1.6 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | SR_CO2_LIVE_DATA[28] | 133 | 2 | 1 | 540 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | SR_CO2_LIVE_DATA[29] | 134 | 2 | 1 | 99.2 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | SR_CO2_LIVE_DATA[30] | 135 | 2 | 1 | 99.7 | Success | 2025-11-27 12:07:55
::[P1_NH3_PLC] | F8:10 | 136 | 2 | 1 | -0.66087 | OK | 2025-11-27 12:07:55
::[P1_NH3_PLC] | F8:55 | 137 | 2 | 1 | -26.1768 | OK | 2025-11-27 12:07:55
::[P1_NH3_PLC] | F10:1 | 138 | 2 | 1 | 55.1465 | OK | 2025-11-27 12:07:55
::[P1_NH3_PLC] | F8:133 | 139 | 2 | 1 | 52.2962 | OK | 2025-11-27 12:07:55
::[P1_NH3_PLC] | F8:11 | 140 | 2 | 1 | 146.8828 | OK | 2025-11-27 12:07:55
::[P1_NH3_PLC] | F8:56 | 141 | 2 | 1 | 69.1723 | OK | 2025-11-27 12:07:55
::[P1_NH3_PLC] | F8:12 | 142 | 2 | 1 | 197.9725 | OK | 2025-11-27 12:07:55
::[P1_NH3_PLC] | F8:57 | 143 | 2 | 1 | 43.8454 | OK | 2025-11-27 12:07:55
::[P1_NH3_PLC] | F8:13 | 144 | 2 | 1 | 51.3461 | OK | 2025-11-27 12:07:55
::[P1_NH3_PLC] | F8:54 | 145 | 2 | 1 | 81.0142 | OK | 2025-11-27 12:07:55
::[P1_NH3_PLC] | N7:59 | 146 | 2 | 0 | 101 | OK | 2025-11-27 12:07:55
::[P1_NH3_PLC] | N7:4 | 147 | 2 | 0 | 99 | OK | 2025-11-27 12:07:55
::[P1_NH3_PLC] | F8:14 | 148 | 2 | 1 | 66.0728 | OK | 2025-11-27 12:07:55
::[P2_NH3_PLC] | F8:10 | 149 | 2 | 1 | -0.49533 | OK | 2025-11-27 12:07:55
::[P2_NH3_PLC] | F8:55 | 150 | 2 | 1 | -31.8641 | OK | 2025-11-27 12:07:55
::[P2_NH3_PLC] | F10:1 | 151 | 2 | 1 | 37.4236 | OK | 2025-11-27 12:07:55
::[P2_NH3_PLC] | F8:133 | 152 | 2 | 1 | 53.472 | OK | 2025-11-27 12:07:55
::[P2_NH3_PLC] | F8:11 | 153 | 2 | 1 | 144.2637 | OK | 2025-11-27 12:07:55
::[P2_NH3_PLC] | F8:56 | 154 | 2 | 1 | 69.3947 | OK | 2025-11-27 12:07:55
::[P2_NH3_PLC] | F8:12 | 155 | 2 | 1 | 174.3571 | OK | 2025-11-27 12:07:55
::[P2_NH3_PLC] | F8:57 | 156 | 2 | 1 | 52.1191 | OK | 2025-11-27 12:07:55
::[P2_NH3_PLC] | F8:13 | 157 | 2 | 1 | 30.5856 | OK | 2025-11-27 12:07:55
::[P2_NH3_PLC] | F8:54 | 158 | 2 | 1 | 73.0984 | OK | 2025-11-27 12:07:55
::[P2_NH3_PLC] | N7:59 | 159 | 2 | 0 | 82 | OK | 2025-11-27 12:07:55
::[P2_NH3_PLC] | N7:4 | 160 | 2 | 0 | 100 | OK | 2025-11-27 12:07:55
::[P2_NH3_PLC] | F8:14 | 161 | 2 | 1 | 45.4342 | OK | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | SR_CO2_LIVE_DATA[72] | 162 | 2 | 1 | 3.9642 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | SR_CO2_LIVE_DATA[73] | 163 | 2 | 1 | 39.3 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | SR_CO2_LIVE_DATA[74] | 164 | 2 | 1 | 34.1 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[P1_MOT] | HEATER_SHEEL_TEMP | 165 | 2 | 1 | 38.8 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | SR_CO2_LIVE_DATA[77] | 166 | 2 | 1 | 11.6787 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | SR_CO2_LIVE_DATA[79] | 167 | 2 | 1 | 23.3 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | SR_CO2_LIVE_DATA[82] | 168 | 2 | 1 | 19.1663 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | SR_CO2_LIVE_DATA[83] | 169 | 2 | 1 | 115.4 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | SR_CO2_LIVE_DATA[84] | 170 | 2 | 1 | 189.5 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | SR_CO2_LIVE_DATA[87] | 171 | 2 | 1 | -11.9262 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | SR_CO2_LIVE_DATA[88] | 172 | 2 | 1 | 120.1 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | SR_CO2_LIVE_DATA[89] | 173 | 2 | 1 | 123.3 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | PLANT_01_PRECHILLER_NH3_PRESSURE.PV_Output | 174 | 2 | 1 | 56.5152 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | PLANT_01_PRECOOLER_NH3_PRESSURE.PV_Output | 175 | 2 | 1 | 53.0799 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | PLANT_02_PRECHILLER_NH3_PRESSURE.PV_Output | 176 | 2 | 1 | 51.2947 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | PLANT_02_PRECOOLER_NH3_PRESSURE.PV_Output | 177 | 2 | 1 | 59.3844 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | PHASE_SEPARATOR_CO2_PRESSURE.PV_Output | 178 | 2 | 1 | 260.9824 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | VENT_CONDENSER_CO2_PRESSURE.PV_Output | 179 | 2 | 1 | 260.2308 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | SUB_COOLER_OUTLET_PRESSURE.PV_Output | 180 | 2 | 1 | 239.4588 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | FINAL_FILTER_DP.PV_Output | 181 | 2 | 1 | 17.6972 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | NH3_RECEIVER_PRESSURE.PV_Output | 182 | 2 | 1 | 60.2418 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | CO2_COMPRESSOR_OIL_SEPERATOR_FILTER_01.PV_Output | 183 | 2 | 1 | 0.30328 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | CO2_COMPRESSOR_OIL_SEPERATOR_FILTER_02.PV_Output | 184 | 2 | 1 | 0.15824 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | ACB_FILTER_PLANT_02.PV_Output | 185 | 2 | 1 | 1.7538 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | PNEUMATIC_PRESSURE.PV_Output | 186 | 2 | 1 | -1 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | COOLING_CO2_PT.PV_Output | 187 | 2 | 1 | -1 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | PLANT_01_PRECHILLER_NH3_LEVEL.PV_Output | 188 | 2 | 1 | 41.4829 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | PLANT_01_PRECOOLER_NH3_LEVEL.PV_Output | 189 | 2 | 1 | 39.5049 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | PLANT_02_PRECHILLER_NH3_LEVEL.PV_Output | 190 | 2 | 1 | 58.7749 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | PLANT_02_PRECOOLER_NH3_LEVEL.PV_Output | 191 | 2 | 1 | 81.2755 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | LIQUEFIER_NH3_LEVEL.PV_Output | 192 | 2 | 1 | 41.2671 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | VENT_CONDENSER_NH3_LEVEL.PV_Output | 193 | 2 | 1 | 40.5838 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | SUBCOOLER_NH3_LEVEL.PV_Output | 194 | 2 | 1 | 21.6135 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | REBOILER_CO2_LIQUID_LEVEL.PV_Output | 195 | 2 | 1 | 54.3874 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | NH3_RECEIVER_LEVEL.PV_Output | 196 | 2 | 1 | -1 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[MP_870] | PLANT_01_PRECOOLER_INLET_TEMPERATURE | 197 | 2 | 1 | 12.7 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[MP_870] | PLANT_02_PRECOOLER_INLET_TEMPERATURE | 198 | 2 | 1 | 9.6 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[MP_870] | VENT_CONDENSOR_CO2_TEMP | 199 | 2 | 1 | -23.7 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[MP_870] | VENT_CONDENSOR_NH3_TEMPERATURE | 200 | 2 | 1 | -31 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[MP_870] | LIQUIFIER_NH3_SUCTION_TEMP | 201 | 2 | 1 | -31.9 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[MP_870] | LIQUFIER_CO2_OUTLET_TEMP | 202 | 2 | 1 | -23.1 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[MP_870] | REBOILER_OUTLET_CO2_TEMP | 203 | 2 | 1 | -16.7 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[MP_870] | REBOILER_INLET_CO2_TEMP | 204 | 2 | 1 | 7.7 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[MP_870] | SUB_COOLER_NH3_TEMP | 205 | 2 | 1 | -31.7 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[MP_870] | SUB_CLR_IN_CO2_IN_REBLR_SL_TEMP | 206 | 2 | 1 | -19.8 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[MP_870] | SUB_CLR_CO2_OL_TEMP | 207 | 2 | 1 | -28 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[MP_870] | SUCOLR_AFTR_CTRL_VALVE_TEMP | 208 | 2 | 1 | -22.2 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[MP_870] | NH3_MANIFOLD_TEMP | 209 | 2 | 1 | -3.4 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[MP_870] | EVAPCO_1_OL_CL_WTR_IN_TEMP | 210 | 2 | 1 | 28.1 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[MP_870] | RAW_GAS_INLET_TEMPERATURE | 211 | 2 | 1 | 6.9 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[MP_870] | COOLING_TOWER_OL_RTD | 212 | 2 | 1 | 27.7 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[MP_870] | PHE1_OL_RTD | 213 | 2 | 1 | 10.7 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[MP_870] | PHE2_OL_RTD | 214 | 2 | 1 | 870 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | SR_CO2_LIVE_DATA[44] | 215 | 2 | 1 | 870 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | SR_CO2_LIVE_DATA[45] | 216 | 2 | 1 | 870 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | SR_CO2_LIVE_DATA[46] | 217 | 2 | 1 | 870 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | SR_CO2_LIVE_DATA[47] | 218 | 2 | 1 | 870 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | P1_DRY_CO2_FLOW_TOT1.Total | 219 | 2 | 1 | 13684927 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | DRY_CO2_FLOW_TOT1.Total | 220 | 2 | 1 | 12987711 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | P1_VENT_CO2_FLOW_TOT1.Total | 221 | 2 | 1 | 462821.8125 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | P2_COOLING_CO2_FLOW_TOT1.Total | 222 | 2 | 1 | 1022334.9375 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | P1_MFM[34] | 223 | 2 | 1 | 3565897.75 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | P2_MFM[34] | 224 | 2 | 1 | 3621419.5 | Success | 2025-11-27 12:07:55
[PLANT_1] | P3_MFM[34] | 225 | 2 | 1 | 1648412.375 | Success | 2025-11-27 12:07:55