## Sheet1
TagName | TagIndex | TagType | TagDataType | PLCName | Value | Status | Timestamp
[PLANT_1]P1_CO2_COMP_RUN | 0 | 3 | -1
[PLANT_1]P1_NH3_COMP_RUN | 1 | 3 | -1
[PLANT_1]P2_CO2_COMP_RUN | 2 | 3 | -1
[PLANT_1]P2_NH3_COMP_RUN | 3 | 3 | -1
[PLANT_1]PLANT_01_DRY_CO2_FLOW.PV_Output | 4 | 2 | 1
[PLANT_1]PLANT_02_DRY_CO2_FLOW.PV_Output | 5 | 2 | 1
[PLANT_1]PLANT_01_VENT_CO2_FLOW.PV_Output | 6 | 2 | 1
[PLANT_1]PLANT_02_COOLING_CO2_FLOW.PV_Output | 7 | 2 | 1
[PLANT_1]TOTAL_DRY_CO2_FLOW | 8 | 2 | 1
[MP_MICRO]P1_CO2_COMP_CURR | 9 | 2 | 1
[PLANT_1]MODBUS_DATA_MICRO820[61] | 10 | 2 | 1
[P1_NH3_PLC]B3:0/15 | 11 | 2 | 0
::[P1_NH3_PLC]N7:14 | 12 | 2 | 0 | ::[P1_NH3_PLC] |  | Error: Unknown error timed out | 2025-11-08 13:24:27
[P2_NH3_PLC]B3:0/15 | 13 | 2 | 0
::[P2_NH3_PLC]N7:14 | 14 | 2 | 0 | ::[P2_NH3_PLC] |  | Error: Unknown error timed out | 2025-11-08 13:25:32
[PLANT_1]P1_MFM[27] | 15 | 2 | 1
[PLANT_1]P2_MFM[27] | 16 | 2 | 1
[P3_DRIER]CO2_COMP_2_MT_RUN_FEEDBACK | 17 | 3 | -1
[PLANT_1]DATA_FROM_P3DRIER[15] | 18 | 2 | 1
[PLANT_1]DATA_FROM_P3DRIER[28] | 19 | 2 | 1
[PLANT_1]PLANT_3_DI_MAPPING.20 | 20 | 3 | -1
[P3_DRIER]CO2_COMP_1_MT_RUN_FEEDBACK | 21 | 3 | -1
[PLANT_1]PLANT_3_DI_MAPPING.24 | 22 | 3 | -1
[PLANT_1]PLANT_3_DI_MAPPING.22 | 23 | 3 | -1
[PLANT_1]P3_MFM[27] | 24 | 2 | 1
[PLANT_1]ST01_Level.EngValueField | 25 | 2 | 1
[PLANT_1]P2_DRIER_AI[03] | 26 | 2 | 1
[PLANT_1]ST02_Level.EngValueField | 27 | 2 | 1
[PLANT_1]P2_DRIER_AI[04] | 28 | 2 | 1
[PLANT_1]ST03_Level.EngValueField | 29 | 2 | 1
[PLANT_1]P2_DRIER_AI[05] | 30 | 2 | 1
[PLANT_1]P2_DRIER_AI[07] | 31 | 2 | 1
[PLANT_1]P2_DRIER_AI[02] | 32 | 2 | 1
[P1_DRIER]TOW_A_SHELL_TEMP | 33 | 2 | 1
[P1_DRIER]DR_REACT_OL_PRESS | 34 | 2 | 1
[P1_DRIER]DR_REACT_OL_TEMP | 35 | 2 | 1
[P1_DRIER]DR_HEATER_SHELL_TEMP | 36 | 2 | 1
[P1_DRIER]DR_HEATER_OL_TEMP | 37 | 2 | 1
[P1_DRIER]DR_4WAY_TOP_SOV_CLOSE_FB | 38 | 3 | -1
[P1_DRIER]DR_4WAY_TOP_SOV_OPEN_FB | 39 | 3 | -1
[P1_DRIER]DR_4WAY_BOT_SOV_CLOSE_FB | 40 | 3 | -1
[P1_DRIER]DR_4WAY_BOT_SOV_OPEN_FB | 41 | 3 | -1
[P1_DRIER]TOW_B_SHELL_TEMP | 42 | 2 | 1
[PLANT_1]P1_DRY_CO2_FLOW_TOT1 | 43 | 2 | 0
[P1_DRIER]DEW_POINT | 44 | 2 | 1
[P1_DRIER]DIFF_PRESS | 45 | 2 | 1
[P1_DRIER]DR_BLOWER_RUN_FB | 46 | 3 | -1
[P1_DRIER]DR_HTR_01_RUN_FB | 47 | 3 | -1
[P1_DRIER]DR_HTR_02_RUN_FB | 48 | 3 | -1
[P1_DRIER]DR_TOWER_A_FB | 49 | 3 | -1
[P1_DRIER]DR_TOWER_B_FB | 50 | 3 | -1
[P1_MOT]TOW_A_SHELL_TEMP | 51 | 2 | 1
[P1_MOT]MOT_REACT_OL_PRESS | 52 | 2 | 1
[P1_MOT]MOT_REACT_OL_TEMP | 53 | 2 | 1
[P1_MOT]MOT_4WAY_TOP_SOV_CLOSE_FB | 54 | 3 | -1
[P1_MOT]MOT_4WAY_TOP_SOV_OPEN_FB | 55 | 3 | -1
[P1_MOT]DIFF_PRESS | 56 | 2 | 1
[P1_MOT]MOT_4WAY_BOT_SOV_CLOSE_FB | 57 | 3 | -1
[P1_MOT]MOT_4WAY_BOT_SOV_OPEN_FB | 58 | 3 | -1
[P1_MOT]MOT_BLOWER_RUN_FB | 59 | 3 | -1
[P1_MOT]MOT_HTR_01_RUN_FB | 60 | 3 | -1
[P1_MOT]MOT_HTR_02_RUN_FB | 61 | 3 | -1
[P1_MOT]MOT_TOWER_A_FB | 62 | 3 | -1
[P1_MOT]MOT_TOWER_B_FB | 63 | 3 | -1
[P2_DRIER]TOW_A_SHELL_TEMP | 64 | 2 | 1
[P2_DRIER]DRIER_REACT_OL_PRESS | 65 | 2 | 1
[P2_DRIER]DRIER_REACT_OL_TEMP | 66 | 2 | 1
[P2_DRIER]DRIER_HEATER_OL_TEMP | 67 | 2 | 1
[P2_DRIER]TOW_B_SHELL_TEMP | 68 | 2 | 1
[PLANT_1]DRY_CO2_FLOW_TOT1 | 69 | 2 | 0
[P2_DRIER]DEW_POINT | 70 | 2 | 1
[P2_DRIER]DIFF_PRESS | 71 | 2 | 1
[P2_DRIER]DRIER_BLOWER_RUN_FB | 72 | 3 | -1
[P2_DRIER]DRIER_HTR_01_RUN_FB | 73 | 3 | -1
[P2_DRIER]DRIER_HTR_02_RUN_FB | 74 | 3 | -1
[P2_DRIER]DRIER_4WAY_BOT_SOV_CLOSE_FB | 75 | 3 | -1
[P2_DRIER]DRIER_4WAY_BOT_SOV_OPEN_FB | 76 | 3 | -1
[P2_DRIER]DRIER_4WAY_TOP_SOV_CLOSE_FB | 77 | 3 | -1
[P2_DRIER]DRIER_4WAY_TOP_SOV_OPEN_FB | 78 | 3 | -1
[P2_DRIER]DRIER_TOWER_A_FB | 79 | 3 | -1
[P2_DRIER]DRIER_TOWER_B_FB | 80 | 3 | -1
[P1_MOT]P2_TOW_A_SHELL_TEMP | 81 | 2 | 1
[P1_MOT]P2_MOT_REACT_OL_PRESS | 82 | 2 | 1
[P1_MOT]P2_MOT_REACT_OL_TEMP | 83 | 2 | 1
[P1_MOT]P2_MOT_4WAY_TOP_SOV_CLOSE_FB | 84 | 3 | -1
[P1_MOT]P2_MOT_4WAY_TOP_SOV_OPEN_FB | 85 | 3 | -1
[P1_MOT]P2_MOT_4WAY_BOT_SOV_CLOSE_FB | 86 | 3 | -1
[P1_MOT]P2_MOT_4WAY_BOT_SOV_OPEN_FB | 87 | 3 | -1
[P1_MOT]P2_HEATER_SHELL_TEMP | 88 | 2 | 1
[P1_MOT]P2_MOT_HEATER_OL_TEMP | 89 | 2 | 1
[P1_MOT]P2_MOT_BLOWER_RUN_FB | 90 | 3 | -1
[P1_MOT]P2_MOT_HTR_01_RUN_FB | 91 | 3 | -1
[P1_MOT]P2_MOT_HTR_02_RUN_FB | 92 | 3 | -1
[P1_MOT]P2_DIFF_PRESS | 93 | 2 | 1
[P1_MOT]P2_MOT_TOWER_A_FB | 94 | 3 | -1
[P1_MOT]P2_MOT_TOWER_B_FB | 95 | 3 | -1
[P3_DRIER]TOW_A_SHELL_TEMP | 96 | 2 | 1
[P3_DRIER]DRIER_REACT_OL_PRESS | 97 | 2 | 1
[P3_DRIER]DRIER_REACT_OL_TEMP | 98 | 2 | 1
[P3_DRIER]DRIER_HEATER_OL_TEMP | 99 | 2 | 1
[P3_DRIER]DRIER_4WAY_TOP_SOV_CLOSE_FB | 100 | 3 | -1
[P3_DRIER]DRIER_4WAY_TOP_SOV_OPEN_FB | 101 | 3 | -1
[P3_DRIER]DRIER_4WAY_BOT_SOV_CLOSE_FB | 102 | 3 | -1
[P3_DRIER]DRY_CO2_FLOW | 103 | 2 | 1
[PLANT_1]P3_DRY_CO2_FLOW_TOT1 | 104 | 2 | 0
[P3_DRIER]DRIER_BLOWER_RUN_FB | 105 | 3 | -1
[P3_DRIER]DRIER_HTR_01_RUN_FB | 106 | 3 | -1
[P3_DRIER]DRIER_UNITS[2] | 107 | 2 | 0
[P3_DRIER]DRIER_TOWER_A_FB | 108 | 3 | -1
[P3_DRIER]DRIER_TOWER_B_FB | 109 | 3 | -1
[PLANT_1]SR_CO2_LIVE_DATA[0] | 110 | 2 | 1
[PLANT_1]SR_CO2_LIVE_DATA[1] | 111 | 2 | 1
[PLANT_1]SR_CO2_LIVE_DATA[2] | 112 | 2 | 1
[PLANT_1]SR_CO2_LIVE_DATA[3] | 113 | 2 | 1
[PLANT_1]SR_CO2_LIVE_DATA[4] | 114 | 2 | 1
[PLANT_1]SR_CO2_LIVE_DATA[5] | 115 | 2 | 1
[PLANT_1]SR_CO2_LIVE_DATA[6] | 116 | 2 | 1
[PLANT_1]SR_CO2_LIVE_DATA[7] | 117 | 2 | 1
[PLANT_1]SR_CO2_LIVE_DATA[8] | 118 | 2 | 1
[PLANT_1]SR_CO2_LIVE_DATA[10] | 119 | 2 | 1
[PLANT_1]SR_CO2_LIVE_DATA[12] | 120 | 2 | 1
[PLANT_1]SR_CO2_LIVE_DATA[13] | 121 | 2 | 1
[PLANT_1]SR_CO2_LIVE_DATA[14] | 122 | 2 | 1
[PLANT_1]SR_CO2_LIVE_DATA[16] | 123 | 2 | 1
[PLANT_1]SR_CO2_LIVE_DATA[17] | 124 | 2 | 1
[PLANT_1]SR_CO2_LIVE_DATA[18] | 125 | 2 | 1
[PLANT_1]SR_CO2_LIVE_DATA[19] | 126 | 2 | 1
[PLANT_1]SR_CO2_LIVE_DATA[20] | 127 | 2 | 1
[PLANT_1]SR_CO2_LIVE_DATA[21] | 128 | 2 | 1
[PLANT_1]SR_CO2_LIVE_DATA[22] | 129 | 2 | 1
[PLANT_1]SR_CO2_LIVE_DATA[23] | 130 | 2 | 1
[PLANT_1]SR_CO2_LIVE_DATA[24] | 131 | 2 | 1
[PLANT_1]SR_CO2_LIVE_DATA[26] | 132 | 2 | 1
[PLANT_1]SR_CO2_LIVE_DATA[28] | 133 | 2 | 1
[PLANT_1]SR_CO2_LIVE_DATA[29] | 134 | 2 | 1
[PLANT_1]SR_CO2_LIVE_DATA[30] | 135 | 2 | 1
::[P1_NH3_PLC]F8:10 | 136 | 2 | 1 | ::[P1_NH3_PLC] |  | Error: Unknown error timed out | 2025-11-08 13:24:27
::[P1_NH3_PLC]F8:55 | 137 | 2 | 1 | ::[P1_NH3_PLC] |  | Error: Unknown error timed out | 2025-11-08 13:24:27
::[P1_NH3_PLC]F10:1 | 138 | 2 | 1 | ::[P1_NH3_PLC] |  | Error: Unknown error timed out | 2025-11-08 13:24:27
::[P1_NH3_PLC]F8:133 | 139 | 2 | 1 | ::[P1_NH3_PLC] |  | Error: Unknown error timed out | 2025-11-08 13:24:27
::[P1_NH3_PLC]F8:11 | 140 | 2 | 1 | ::[P1_NH3_PLC] |  | Error: Unknown error timed out | 2025-11-08 13:24:27
::[P1_NH3_PLC]F8:56 | 141 | 2 | 1 | ::[P1_NH3_PLC] |  | Error: Unknown error timed out | 2025-11-08 13:24:27
::[P1_NH3_PLC]F8:12 | 142 | 2 | 1 | ::[P1_NH3_PLC] |  | Error: Unknown error timed out | 2025-11-08 13:24:27
::[P1_NH3_PLC]F8:57 | 143 | 2 | 1 | ::[P1_NH3_PLC] |  | Error: Unknown error timed out | 2025-11-08 13:24:27
::[P1_NH3_PLC]F8:13 | 144 | 2 | 1 | ::[P1_NH3_PLC] |  | Error: Unknown error timed out | 2025-11-08 13:24:27
::[P1_NH3_PLC]F8:54 | 145 | 2 | 1 | ::[P1_NH3_PLC] |  | Error: Unknown error timed out | 2025-11-08 13:24:27
::[P1_NH3_PLC]N7:59 | 146 | 2 | 0 | ::[P1_NH3_PLC] |  | Error: Unknown error timed out | 2025-11-08 13:24:27
::[P1_NH3_PLC]N7:4 | 147 | 2 | 0 | ::[P1_NH3_PLC] |  | Error: Unknown error timed out | 2025-11-08 13:24:27
::[P1_NH3_PLC]F8:14 | 148 | 2 | 1 | ::[P1_NH3_PLC] |  | Error: Unknown error timed out | 2025-11-08 13:24:27
::[P2_NH3_PLC]F8:10 | 149 | 2 | 1 | ::[P2_NH3_PLC] |  | Error: Unknown error timed out | 2025-11-08 13:25:32
::[P2_NH3_PLC]F8:55 | 150 | 2 | 1 | ::[P2_NH3_PLC] |  | Error: Unknown error timed out | 2025-11-08 13:25:32
::[P2_NH3_PLC]F10:1 | 151 | 2 | 1 | ::[P2_NH3_PLC] |  | Error: Unknown error timed out | 2025-11-08 13:25:32
::[P2_NH3_PLC]F8:133 | 152 | 2 | 1 | ::[P2_NH3_PLC] |  | Error: Unknown error timed out | 2025-11-08 13:25:32
::[P2_NH3_PLC]F8:11 | 153 | 2 | 1 | ::[P2_NH3_PLC] |  | Error: Unknown error timed out | 2025-11-08 13:25:32
::[P2_NH3_PLC]F8:56 | 154 | 2 | 1 | ::[P2_NH3_PLC] |  | Error: Unknown error timed out | 2025-11-08 13:25:32
::[P2_NH3_PLC]F8:12 | 155 | 2 | 1 | ::[P2_NH3_PLC] |  | Error: Unknown error timed out | 2025-11-08 13:25:32
::[P2_NH3_PLC]F8:57 | 156 | 2 | 1 | ::[P2_NH3_PLC] |  | Error: Unknown error timed out | 2025-11-08 13:25:32
::[P2_NH3_PLC]F8:13 | 157 | 2 | 1 | ::[P2_NH3_PLC] |  | Error: Unknown error timed out | 2025-11-08 13:25:32
::[P2_NH3_PLC]F8:54 | 158 | 2 | 1 | ::[P2_NH3_PLC] |  | Error: Unknown error timed out | 2025-11-08 13:25:32
::[P2_NH3_PLC]N7:59 | 159 | 2 | 0 | ::[P2_NH3_PLC] |  | Error: Unknown error timed out | 2025-11-08 13:25:32
::[P2_NH3_PLC]N7:4 | 160 | 2 | 0 | ::[P2_NH3_PLC] |  | Error: Unknown error timed out | 2025-11-08 13:25:32
::[P2_NH3_PLC]F8:14 | 161 | 2 | 1 | ::[P2_NH3_PLC] |  | Error: Unknown error timed out | 2025-11-08 13:25:32
[PLANT_1]SR_CO2_LIVE_DATA[72] | 162 | 2 | 1
[PLANT_1]SR_CO2_LIVE_DATA[73] | 163 | 2 | 1
[PLANT_1]SR_CO2_LIVE_DATA[74] | 164 | 2 | 1
[P1_MOT]HEATER_SHEEL_TEMP | 165 | 2 | 1
[PLANT_1]SR_CO2_LIVE_DATA[77] | 166 | 2 | 1
[PLANT_1]SR_CO2_LIVE_DATA[79] | 167 | 2 | 1
[PLANT_1]SR_CO2_LIVE_DATA[82] | 168 | 2 | 1
[PLANT_1]SR_CO2_LIVE_DATA[83] | 169 | 2 | 1
[PLANT_1]SR_CO2_LIVE_DATA[84] | 170 | 2 | 1
[PLANT_1]SR_CO2_LIVE_DATA[87] | 171 | 2 | 1
[PLANT_1]SR_CO2_LIVE_DATA[88] | 172 | 2 | 1
[PLANT_1]SR_CO2_LIVE_DATA[89] | 173 | 2 | 1
[PLANT_1]PLANT_01_PRECHILLER_NH3_PRESSURE.PV_Output | 174 | 2 | 1
[PLANT_1]PLANT_01_PRECOOLER_NH3_PRESSURE.PV_Output | 175 | 2 | 1
[PLANT_1]PLANT_02_PRECHILLER_NH3_PRESSURE.PV_Output | 176 | 2 | 1
[PLANT_1]PLANT_02_PRECOOLER_NH3_PRESSURE.PV_Output | 177 | 2 | 1
[PLANT_1]PHASE_SEPARATOR_CO2_PRESSURE.PV_Output | 178 | 2 | 1
[PLANT_1]VENT_CONDENSER_CO2_PRESSURE.PV_Output | 179 | 2 | 1
[PLANT_1]SUB_COOLER_OUTLET_PRESSURE.PV_Output | 180 | 2 | 1
[PLANT_1]FINAL_FILTER_DP.PV_Output | 181 | 2 | 1
[PLANT_1]NH3_RECEIVER_PRESSURE.PV_Output | 182 | 2 | 1
[PLANT_1]CO2_COMPRESSOR_OIL_SEPERATOR_FILTER_01.PV_Output | 183 | 2 | 1
[PLANT_1]CO2_COMPRESSOR_OIL_SEPERATOR_FILTER_02.PV_Output | 184 | 2 | 1
[PLANT_1]ACB_FILTER_PLANT_02.PV_Output | 185 | 2 | 1
[PLANT_1]PNEUMATIC_PRESSURE.PV_Output | 186 | 2 | 1
[PLANT_1]COOLING_CO2_PT.PV_Output | 187 | 2 | 1
[PLANT_1]PLANT_01_PRECHILLER_NH3_LEVEL.PV_Output | 188 | 2 | 1
[PLANT_1]PLANT_01_PRECOOLER_NH3_LEVEL.PV_Output | 189 | 2 | 1
[PLANT_1]PLANT_02_PRECHILLER_NH3_LEVEL.PV_Output | 190 | 2 | 1
[PLANT_1]PLANT_02_PRECOOLER_NH3_LEVEL.PV_Output | 191 | 2 | 1
[PLANT_1]LIQUEFIER_NH3_LEVEL.PV_Output | 192 | 2 | 1
[PLANT_1]VENT_CONDENSER_NH3_LEVEL.PV_Output | 193 | 2 | 1
[PLANT_1]SUBCOOLER_NH3_LEVEL.PV_Output | 194 | 2 | 1
[PLANT_1]REBOILER_CO2_LIQUID_LEVEL.PV_Output | 195 | 2 | 1
[PLANT_1]NH3_RECEIVER_LEVEL.PV_Output | 196 | 2 | 1
[MP_870]PLANT_01_PRECOOLER_INLET_TEMPERATURE | 197 | 2 | 1
[MP_870]PLANT_02_PRECOOLER_INLET_TEMPERATURE | 198 | 2 | 1
[MP_870]VENT_CONDENSOR_CO2_TEMP | 199 | 2 | 1
[MP_870]VENT_CONDENSOR_NH3_TEMPERATURE | 200 | 2 | 1
[MP_870]LIQUIFIER_NH3_SUCTION_TEMP | 201 | 2 | 1
[MP_870]LIQUFIER_CO2_OUTLET_TEMP | 202 | 2 | 1
[MP_870]REBOILER_OUTLET_CO2_TEMP | 203 | 2 | 1
[MP_870]REBOILER_INLET_CO2_TEMP | 204 | 2 | 1
[MP_870]SUB_COOLER_NH3_TEMP | 205 | 2 | 1
[MP_870]SUB_CLR_IN_CO2_IN_REBLR_SL_TEMP | 206 | 2 | 1
[MP_870]SUB_CLR_CO2_OL_TEMP | 207 | 2 | 1
[MP_870]SUCOLR_AFTR_CTRL_VALVE_TEMP | 208 | 2 | 1
[MP_870]NH3_MANIFOLD_TEMP | 209 | 2 | 1
[MP_870]EVAPCO_1_OL_CL_WTR_IN_TEMP | 210 | 2 | 1
[MP_870]RAW_GAS_INLET_TEMPERATURE | 211 | 2 | 1
[MP_870]COOLING_TOWER_OL_RTD | 212 | 2 | 1
[MP_870]PHE1_OL_RTD | 213 | 2 | 1
[MP_870]PHE2_OL_RTD | 214 | 2 | 1
[PLANT_1]SR_CO2_LIVE_DATA[44] | 215 | 2 | 1
[PLANT_1]SR_CO2_LIVE_DATA[45] | 216 | 2 | 1
[PLANT_1]SR_CO2_LIVE_DATA[46] | 217 | 2 | 1
[PLANT_1]SR_CO2_LIVE_DATA[47] | 218 | 2 | 1
[PLANT_1]P1_DRY_CO2_FLOW_TOT1.Total | 219 | 2 | 1
[PLANT_1]DRY_CO2_FLOW_TOT1.Total | 220 | 2 | 1
[PLANT_1]P1_VENT_CO2_FLOW_TOT1.Total | 221 | 2 | 1
[PLANT_1]P2_COOLING_CO2_FLOW_TOT1.Total | 222 | 2 | 1
[PLANT_1]P1_MFM[34] | 223 | 2 | 1
[PLANT_1]P2_MFM[34] | 224 | 2 | 1
[PLANT_1]P3_MFM[34] | 225 | 2 | 1